WYKONAWCA:

…………………………………. (nazwa  firmy wykonawcy)

………………………………….. (adres wykonawcy)

##### FORMULARZ CENOWY – Część II

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych

Nazwa Części zamówienia – Szkło laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent/ Nr katalogowy | Wymagana ilość sztuk | Cena netto jednostkowa | Wartość netto [zł] (4x5) | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Wartość brutto[zł] (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bibuła jakościowa średnia, prędkość filtracji 45x56mm, opakowanie - 100szt. (Nr kat. Avantor Performance 977460510) | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana do GC z nakrętką z wkładem teflonowym, brązowe szkło, poj. 1000ml | 40 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka okrągła, LDPE z szeroką szyjką przezroczysta poj. 1000 ml gwint GL 65, średnica otworu 50 mm wym.215 x 95 | 50 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z kroplomierzem, płaski korek na szlif, brązowa, poj. 100 ml | 1 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 100ml, GL 32, śr.47 | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 250ml, GL 45, śr. 58 | 100 | 100szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 500ml, GL 45, śr. 76 | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 1000ml, GL 63, śr. 95 | 60 | 60szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana, szeroka szyjka, korek pełny ścięty, oranż, poj. 100 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana, szeroki szlif z pustym korkiem, biała, poj. 250 ml | 60 | 60szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana, szeroki szlif z pełnym korkiem, biała poj. 250 ml | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana , wąski szlif, pełen korek szklany, bursztynowa, poj. 250ml | 100 | 100szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana, niebieska nakrętka, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałką, poj. 250 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana, zakręcana z korkiem niebieskim, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałka, poj. 500 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana 250 ml, zamykana pełnym szklanym korkiem, szkło typu I, kolor jasny | 20 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelki szklane 2000 ml, zamykane pełnym szklanym korkiem, szkło typu I, kolor jasny DURAN | 2 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze skalą z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A z certyfikatem zgodności oraz numerem serii: | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 25 ml | 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 50 ml | 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 100 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 250 ml | 7 | 7szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 500 ml | 5 | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 1000 ml | 5 | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder Nesslera niski poj. 50 ml. Ø wew. 22 mm, wys. 205 mm bez wylewki | 50 | 50szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder Nesslera niski, poj 50ml, śr. Wew. 20mm, wys. 205cm z wylewką | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder Nesslera poj. 100 ml niski bez wylewki ø31mm, wys 250mm | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder Nesslera poj. 100 ml wysoki z wylewem ø27mm, wys 250mm | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną 1000ml | 3 | 3szt. |  |  |  |  |  |
|  | Fiolki szklane 40ml, z gwintem N24, bursztynowe (katalog Witko 4.008 299) | 1 | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, bez zawartości tłuszczów, 33x80mm, op. 25 szt. | 10 | 10 op. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 250 ml | 40 | 40szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką, szeroką szyjką poj. 250 ml | 10 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką poj. 300 ml z szeroką szyjką | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml z wąską szyjką ze szlifem 29/32 | 10 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 500 ml | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista okrągłodenna poj. 1000 ml ze szlifem 29/32mm | 4 | 4szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba kulista okrągłodenna poj. 2000 ml ze szlifem 45/40mm | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa klasy A z certyfikatem zgodności, z numerem seryjnym, ze szlifem i plastikowym korkiem: | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 10 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 25 ml | 10 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 50 ml | 40 | 40szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 100 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 250 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 500 ml | 10 | 10szt.. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 1000 ml | 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 2000 ml | 4 | 4szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolba próżniowa poj. 2000ml | 1 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | Komplet filtrów do dejonizatora wody HYDROLAB serii RO-DJ eko ( węglowy i sznurkowy) | 4 | 4 kmp. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette S 10 µl szklane, orange, opakowanie 100szt., (Nr kat. Brand 701902), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-100µl, Tip Box, białe, opakowanie – 96szt. (Nr kat. Brand 732212), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 5 | 5 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Finntip, opakowanie 1000szt., kompatybilne z pipetą Brand Transferpette S (nr kat. Witko LLG-6085852) | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 0,5-5 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Barand 7025 95), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 2 | 2 op.. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 1-10 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Brand 702603), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 2 | 2 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 2-200 µl, worek 1000szt. (Nr kat. Brand 7320 08), kompatybilne z pipetą Transferpettor | 1 | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet z PE poj. 1000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt., odporne na autoklawowanie | 6 | 6 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet z PE poj. 5000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt ( op. 300 szt.) Odporne na autoklawowanie | 4 | 4 op. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet HTL o poj. 0,02-0,2 ml, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt. | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta do fotometru laboratoryjnego XION 500 dr Lange o długości drogi optycznej 10mm | 5 | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta do fotometru laboratoryjnego XION 500 dr Lange o długości drogi optycznej 50mm | 5 | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 45 mm, prosty Shott | 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek karbowany dł/d2=100/18mm Ø 45 mm | 12 | 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.50mm, wys.85mm | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.100mm, wys.160mm | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek mały szklany Ø 35 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm | 5 | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany Ø 100 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm | 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łapki do chwytania do pracy z gorącym materiałami lub bardzo zimnym z gumowymi wypustkami na powierzchni. Możliwość chwytu na 3 palce (Hot-Łapki) | 3 | 3szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łódeczka porcelanowa do spalań, z oczkiem, bez glazury,dł. 90mm, szer.14, wys.8mm | 500 | 500szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łódeczki wagowe, sześciokątne, antystatyczne, obojętne biologicznie, odporne na rozpuszczonei słabe kwasy , roztwory wodne, alkohole i zasady, płaskie dno i pochyłe boki, pojemność 350 ml, Rotilabo, wymiary: śred. Wewn górna 127 mm, śred. Wew. Dolna 89mm, wys.27 mm, kolor biały, opakowanie 500 szt. (Nr kat. ROTH KC06.1) | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość150 (Nr kat. Witko 9150015) | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość 180 (Nr kat. Witko 9150018) | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – 400ul flat bottom glass insert, opakowanie 500 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3377) | 6 | 6szt. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – fiolki – 2ml wide opening crimp vials, opakowanie 100 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3376) | 30 | 30 op. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – kapsle – 11mm crimp cap, PTFE/Si/PTFE septum, opakowanie 1000 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4499 | 3 | 3 op. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienka chromatograficzna - Column DB-5ms,; 30m; 0,25mm; 0,25µm (Agilent Technologies/Perlan Technologies (nr kat.122-5532) | 3 | 3szt. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna - Column DB-1ms; 30m; 0,25mm; 0,25 µm, Agilent Technologies/Perlan Technologies, (nr kat. 122-0132) | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna – DB 624, dł 60m, śr. Wew. 0,32 mm, grubość filmu fazy stałej 0,25µm | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE szklane, 6ml; Na2SO4/Florisil (2g/2g) Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny (Alchem, Witko), op. 30 szt. | 10 | 10 op. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE, 6ml, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C-18 (500mg), (Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny Alchem, Witko), op. 30szt. | 15 | 15 op. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE, 6ml, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C-18 (2000mg), (Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny Alchem, Witko). | 2 | 2 op. |  |  |  |  |  |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – zestaw: fiolka 4 ml, 15x45 mm, bursztynowa + biała nakrętka 13-425, z wkładką PTFE/silikon, opakowanie 100 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4321) | 10 | 10 op. |  |  |  |  |  |
|  | Naczynie reakcyjne do systemu do mineralizacji Kjeldahla na podczerwień SR 3i, 250ml do InKjel | 10 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka teflonowe wraz z pokrywkami oraz membranami niklowymi do mineralizacji stanowiące wyposażenie do mineralizatora mikrofalowego uniclewer IIB -1z | 6 | 6szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe o średnicy dna 40 mm wysokość 40 mm z pokrywką na szlif | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nosidło na butelk 300x255x280 (szare, 6-pozycyjne) nr kat. Alchem 574-0361-0006 | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet UP-XIO ZERO/ULTRA nr. Kat. 5401 | 3 | 3szt. |  |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe Duotest 1.0 – 12.0 Macherey-Nagel, rolka – 5 m, | 7 | 7szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.150 ml | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem ø80mm, h-47mm, z wylewem, poj.100ml | 10 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.250 ml | 6 | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, poj. 100ml | 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, poj. 72 ml, D/H = 77/33 | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica szklana z wylewem, poj. 50ml | 14 | 14szt. |  |  |  |  |  |
|  | Parownica szklana, płaskodenna, poj. 170ml, 95/55 mm (d/h) | 20 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii, (BRAND): | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 0,5 ml:0,01 | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 1 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 2 ml | 15 | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 5 ml | 15 | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 10 ml | 20 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 25 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa z paskiem Schellbacha, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii (Hirschmann): | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 1 ml | 20 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 2 ml | 15 | 15szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 5 ml | 15 | 15szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 10 ml | 30 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 25 ml | 10 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa, skalowana na wylew całkowity, klasa B, z białą skalą poj. 25ml | 2 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipety serologiczne szklane | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 10 ml | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 25 ml | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteur szklana, opakowanie – 1000szt. (nr kar. Witko 9.411.020) | 5 | 5op. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 250ml, śr. 65mm, GL50, mlecznoprzeżroczysta, nakrętka PP czarna | 30 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE z nakrętką 1500 ml, mlecznoprzeźroczysta, nakrętka PP czarna | 5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na próbki sterylny z zatrzaskową, szczelną pokrywką, PP, pojemność 400 ml, pokrywka zintegrowana, pakowane indywidualnie, opakowanie 185 szt. | 2 | 2 op.. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do naczynek o poj. 2 ml, pokrywką (katalog Witko 9.405 750) | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki PP o poj. 12 ml, dł. 100mm, śred. 16mm, op. 1600 szt., nr kat.:. 9.400 664 -Witko | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Proszek do maszynowego mycia szkła neodisher LABOCLEAN LA 3 kg | 3 | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz szklany, Squibba, poj. 1000ml, szlif NS 29/32, bez podziałki (Nr kat. Witko 6241669) | 4 | 4szt. |  |  |  |  |  |
|  | Sample probe 0,5mm dla ASX 500 do icp ms- nr kat G3286-80102 Labstore | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde 84g/m3 śred 150 mm | 2 op | 2 op.. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe Filtrak 3H,śr.15cm | 3 op | 3 op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe średnie śr. 150 mm | 20 op | 20op.. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe średnie śr. 150 mm, 65g/m3 | 8op | 8op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe twarde śr. 150 mm | 10op. | 10 op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analizy gleby, bezfosforanowe, filtracja szybka, gramatura 85g/m2, śr.125 mm, MN 617 G (Nr kat. Alchem 761-494-012) | 1op | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analizy gleby, bezfosforanowe, filtracja wolna, gramatura 75g/m2, śr.125 mm, MN 619 G (nr kat. Alchem 761-440-012) | 1op. | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z włókna borokrzemowego niezawierające lepiszczy średnicy 47mm, retencji w przedziale 1,2 do 1,6um o gramaturze 55 g/m3 | 10 op | 10op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z włókna szklanego borokrzemowego śr. 9cm, o retencji 1,6um o gramaturze 55g/m3 | 10 op | 10op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 3m/N, czas filtracji 30s, gramatura 65g/m2, filtracja średnioszybka, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt.( Nr kat. Avantor Performance 978663518) | 10 op. | 10op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1288, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981358512) | 1 op. | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1289, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, do lejków Buechnera oraz filtracji ciśnieniowej, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981346517) | 1 op | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet uniwersalny, wykonany z białego polipropylenu szereg, różnej średnicy, otworów umożliwiających bezpieczne przechowywanie wszelkiego rodzaju pipet szklanych wymiary podstawy 130 x 200, wysokość 275, ilość otworów 34 | 4 | 4szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 13 mm, max długość 26 cm | 2 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 20 mm, max długość 26 cm | 2 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do cylindrów Nesslera - 50 ml śred. Otworów 25mm wys. 150mm, 20 otworów | 2 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do pipet HTL, 4-stanowiskowy plexi, (nr kat HTL 5480) | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Stojak na fiolki o poj. 40 ml Isolab (katalog Witko 6.237 160) | 1 | 1 op. |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka z włókna naturalnego -ROTILABO.Wymiary:dł.całk.480mm,dł.szczotki 120mm,śr.szczotki 60mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 1851.1 | 5 | 5 op. |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka ze świńskiej szczeciny -ROTILABO.Wymiary:dł.całk.370mm,dł.szczotki 85mm,śr.szczotki 50mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 2013.1 | 10 | 10 op. |  |  |  |  |  |
|  | Tacki aluminiowe do wago suszarki, op. 100szt. | 1 | 1op. |  |  |  |  |  |
|  | Tryskawka poj. 500 ml | 2 | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wiadro HDPE, białe, bez wylewu, pojemność 5 l, stabilna rączka z wyprofilowanym uchwytem dla wygodnego przenoszenia, Wys. 240mm/300mm, Śr.250mm/290mm, w komplecie z pokrywkami PE kompatybilnymi do wiadra (Nr kat. Alchem 485-960-93 i 485-962-93) |  | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wkład zmiękczający E2- 001-10 `` , filtr węglowy GAC 10`` |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, poj. 10 ml, wymiary średnica 26mm, wys. 35 mm (Simax lub Brand) |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki wysokie z wylewem |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 50 ml |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 250 ml |  | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 400 ml |  | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 600 ml |  | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 1000 ml |  | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki niskie z wylewem |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 25 ml |  | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 50 ml |  | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 100 ml |  | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 150 ml |  | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 250 ml |  | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 400 ml |  | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 600 ml |  | 15szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 800 ml |  | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poj. 1000 ml |  | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka miarowa PMP przeźroczysta poj. 250 ml |  | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka niska z wylewem, poj. 2000 ml, |  | 2szt. |  |  |  |  |  |
| Razem1 |  |  |  |

Uwaga:

1/ w pozycji Razem należy wpisać sumę wszystkich wartości netto znajdujących się w kolumnie 6.

2/ w pozycji Razem należy wpisać sumę wszystkich wartości brutto znajdujących się w kolumnie 9.

Razem cena ofertowa Części II, pn. Szkło laboratoryjne wynosi: .............................. (słownie …………………………..…..) złotych netto + podatek VAT w kwocie  …..………(słownie: ………………………………) złotych, co daje kwotę brutto w wysokości: ……………………… (słownie: …………………………..…………) złotych.

……………………………….. 									…………………………………..

(miejscowość, data) 										(podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)