WYKONAWCA:

…………………………………. (nazwa  firmy wykonawcy)

………………………………….. (adres wykonawcy)

##### FORMULARZ CENOWY – Część IV

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych

Nazwa Części zamówienia – Wzorce analityczne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Nr katalogowy | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego | Cena netto jednego opakowania | Wymagana ilość opakowań | Wartość netto [zł] (7x8) | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Wartość brutto[zł] (9+11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2-Metyloisoborneol roztwór,10mg/ml w metanolu, >98%; Nr katalogowy: G00070423. | SIGMA-ALDRICH |  | 1ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot amonowy N-NH4 w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 100 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot azotanowy N-NO3 w roztworze wodnym 1000 mg/l, , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 70 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot azotynowy N-NO2 w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 140 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwa wody w roztworze wodnym, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 1200 ml | 200 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer 4,01, model PL4 | WTW |  | 250 ml | 250 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer 6,87, model PL 7 | WTW |  | 250 ml | 250 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer 9,18, Model PL9 | WTW |  | 250 ml | 250 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer Solution ph 4,00 +-0,01 w 200C odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500 | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer Solution ph 7,00 +-0,01 w 200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer Solution ph 9,00 +-0,01 w 200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Buffer Standard ph 7.429 +-0,010 w 200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibration Standard for Conductivity Cells 0,01mol/l KCL, E-SET Trace, | WTW |  | 100 ml | 50ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloroform Neat, Ultra Scientific, CAS 000067-66-3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Ultra Scientific |  | 1 g | 1g |  |  |  |  |  |  |
|  | Chrom ogólny - Cr og. W odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Chrom, wzorzec zawartości jonów chromu Cr3+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁÓDŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Chromiany, roztwór wzorcowy k2cro4 w H2O 1000 mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Chromium (VI) oxide puriss. P.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT) odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Sigma-Aldrich |  | 50 g | 50 g |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleaning solution for Oxygen Sensors RL/g | WTW |  | 2 | 50ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyjanki roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST K2[Zn(CN)4] w H2O 1000 mg/l CN | MERCK |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyna, roztwór w odniesieniu do SRM z NIST SnCl₄ w HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Cynk – Zn (II) w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Cynk, wzorzec zawartości jonów cynku Zn2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Decane 99%, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ACROS ORGANCIS |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrolyte solution 3mol/l kcl, KCL-250, | WTW |  | 1 | 250ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrolyte Solution for Oxygen Sensors ELY/G | WTW |  | 2 | 50ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluorki, wzorzec zawartości jonów fluorkowych F- w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 60 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosforany roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KH2PO4 w H2O 1000 mg/l PO4 Certipur® | MERCK |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosforany, wzorzec zawartości jonów fosforanowych PO4 w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 60 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Geosmin solution roztwór,100 µg/ml w metanolu, >98% ; CRM47522 | Sigma - Aldrich |  | 1ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Glin – Al (III) w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al. Certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Glin – wzorzec zawartości jonów glinu Al3+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Internal Standard Mix do ICP-MS, AG-INTSTD-ALS-1 100µg/ml w 10% HNO3 tr. HCL, 8 pierwiastków, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | AccuStandard |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Kadm – Cd Kadm, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cd(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Kadm – wzorzec zawartości kadmu Cd2+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzem, roztwór wzorcowy, w odniesieniu do SRM z NIST SiO2 w naoh 0,5 mol/l 1000 mg/l Si Certipur® | MERCK |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzemionka, wzorzec jonów krzemianowych SiO32- w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 70 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez – Mg (II) Magnez, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Mg(NO3) w HNO3 0,5 mol/l 1000mg/l Mg certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez, wzorzec jonów magnezu Mg2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan (II) - Mn (II) Mangan, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Mn(NO3) w HNO3 0,5mol/l 1000mg/l mncertipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan, wzorzec zawartości jonów manganu Mn2+ w roztworze wodnym 1000mg/l , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 60 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Miedź – Cu (II) Miedź, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cu(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Miedź, wzorzec zawartości jonów miedzi Cu2+ w roztworze wodnym, 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszanina 16 WWA accustanrdard 0,2 mg/l w CH2Cl2:MeOH, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | TUSNOVICS |  | 4x1ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszanina n-alkanów w heksanie 50 ug/ml ENISO 09377-2-2 Lot. 212051236 | AccuStandard |  | 1 opakowanie | 4x1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Nikiel – Ni , wzorzec zawartości jonów niklu Ni2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Nikiel – Ni, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ni(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Ołów – Pb, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Pb(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pb certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Ołów, wzorzec zawartości jonów ołowiu Pb2+ w roztworze wodnym, 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Perylen D-12 2000ug/ml w CH2Cl2, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC STANDARDS |  | 2 ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Pollution Hexavalent Chromium ,stężenie 832 µg/l (nr kat ERA P237-984) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA |  | 15 ml | 15 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Pollution Hexavalent Chromium stężenie c=266 ug/l (nr kat ERAP236-984) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA |  | 15 ml | 15 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas – K, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KNO₃ w HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l K Certipur, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Merck |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas, wzorzec zawartości potasu K+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | QUOTE CP 7A35.1K.ML.1.1 1000µg/ml (1,2 Dichloroethane CAS:107-06-2, Tetrachloromethane CAS:56-23-5, Trichloroethene CAS:79-01-6, Tetrachloroethene CAS:127-18-4) w metanolu, certan vial, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC STANDARDS |  | 6ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | QUOTE CPA A9E1.1K.ML.2.1 1000µg/ml (Chloroform CAS:67-66-3, Tribromomethane (Bromoform) CAS: 75-25-2, Bromodichloromethane CAS: 75-27-4, Dibromochloromethane CAS:124-48-1) w metanolu, certan vial, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC STANDARDS |  | 6ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztór tuningowy ICP MS Agilent Technologies 10 ug/l Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Agilent Technologies |  | 1000 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=1,68 odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 200 ml | 200 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=10,01, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 800 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=4,01, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 1000 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy ph=6,86, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 600 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=7,00, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 600 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=7,41, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 4500 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH=9,18, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND |  | 2100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Rtęć – Hg rtęć, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Hg(NO3)2 w HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg certipur® | MERCK |  | 200 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Rtęć, wzorzec zawartości rtęci Hg2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Selen – Se selen, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST seo2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód – Na, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód, wzorzec zawartości sodu Na+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | srebro roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST AgNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ag Certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard kalibracyjny – stablcal Calibration Set for 2100AN i 2100A NIS , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | HACH LANGE |  | 1 op. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard kalibracyjny KIT TB 1000 mętnościomierz 0,02; 10,0; 1000 NTU, nr kat. EC-TBDIRCALKT, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | EUTECH, INSTRUMENTS |  | 1 op. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Supply Hexavalent Chromium, stężenie 29,3 µg/l (nr kat ERA S198-658), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA |  | 15 ml | 15 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Supply Hexavalent Chromium, stężenie 46,4 µg/l,odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA |  | 15 ml | 15 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard (Numer produktu MBAS100) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | FLUKA |  | 200 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Technical Buffer 4,01 STP 4 | WTW |  | 2 | 50ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Technical Buffer 7,0 STP7 | WTW |  | 2 | 50ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetradecane 99%, (nr kat. ACROS 17413), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ACROS Organics |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | TOC STANDARDS 5 ppm odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | TOC STANDARDS SOLUTION 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | MERCK |  | 300ml | 100ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Kjeldahl Nitrogen WC-TKN-10X-1 Certified Reference Material 1000 mg/l | TUSNOVICS |  | 200 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Vinylchloride (DRE-YA04010200ME), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGS Standards |  | 10 ml | 5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń – Ca (II) Wapń, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń, wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 20 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorce barwy 500 jednostek Hazena Pt/Co (nr kat Reagecon HAZ500), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 1 l | 5 l |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorce kalibracyjne do mętnościomierza CYBERSCAN TB 1000 - Standard Kalibracyjny KIT P TURB 550/550 IR nr kat 600542 (wzorzec 0,02; 10,0; 1000 NTU) | WTW |  | 1 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec BOD 500mg/l (nr kat. FLUKA BOD500), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | FLUKA, Analitycal |  | 500 ml | 2500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec ChZT 10 000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec ChZT 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC azotany NaNO3 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC azotyny NaNO2 w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC bromiany 1000mg/l Br- w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | FLUKA |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC bromki NaBr w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC chlorany ClO3 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC chlorki NaCl w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC chloryny ClO2 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK/Fluka |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC fluorki w H2O 1000µg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | Inorganic Ventures |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC fosforany (KH2PO4 w H2O) 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC jodki 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | Inorganic Ventures |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC krzemionka SiO2 1000 µg/ml, w roztworze wodnym, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC Standard |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do IC siarczany Na2SO4 w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 500 ml | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów antymonu Sb2O3 w HCL 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów arsenu H3AsO4 w HNO3 1000mg/l Suprapur 0,5 mol/l | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów baru Ba(NO3) w HNO3 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA, | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów boru H3BO3 w H2O 1000mg/desygnowanych, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów molibdenu do ICP-MS 1000µg/l (NH4)2MoO4 w H2O, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Inorganic Ventures |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 0,1410 S/m, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 900 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny ACCU SPEC 700 µs/cm + TDS, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | SCP SCIENCE |  | 1 l | 1 l |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności wody 500 NTU Non Ratio Turbidity Standard, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon |  | 500 ml | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec redox standard 650 mv @ 25° C | Reagecon |  | 1 | 500ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec twardości ogólnej wody 10 mmol/dm3 caco3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 100 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec twardości ogólnej wody 3,57 mmol/dm3 caco3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 100 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec zawartości jonów chromu Cr 6+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁÓDŹ |  | 50 ml | 50 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec zawartości jonów srebra Ag + w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ |  | 10 ml | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec zawartości Sn w odniesieniu do SRM z NIST SnCl4 w HCl 7% 1000 mg/l Sn | Merck |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasadowość CaCO3 1000 mg/l | Sigma-Aldrich |  | 500 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo -Fe (III) Żelazo, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Fe(NO3)3 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe certipur® | MERCK |  | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem1 |  | Razem2 |  |

Uwaga:

1/ w pozycji Razem należy wpisać sumę wszystkich wartości netto znajdujących się w kolumnie 9.

2/ w pozycji Razem należy wpisać sumę wszystkich wartości brutto znajdujących się w kolumnie 12.

Wszystkie dostarczone wzorce posiadają certyfikat/świadectwo jakości, które odnosi się do wzorca wyższego rzędu z NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)/ GUM (Główny Urząd Miar).

Razem cena ofertowa Części IV, pn.  Wzorce analityczne – wynosi: .............................. (słownie złotych ……………………..) netto + podatek VAT w kwocie  …..……… zł (słownie złotych: ………………………), co daje kwotę brutto w wysokości: ……………………… zł (słownie złotych: …………………………)

……………………………….. 									…………………………………..

(miejscowość, data) 										(podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)