ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

##### SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (przez okres 12 miesięcy) odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych do Laboratorium Centralnego MWiO sp. z o. o. zlokalizowanego 
w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 w Grudziądzu.

Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

Część I – Odczynniki chemiczne

Część II – Szkło laboratoryjne

Część III – Materiały do mikrobiologii

Część IV – Wzorce analityczne

Część V – Testy analityczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, na kilka części zamówienia lub wszystkie części zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pięć części:

Część I – Odczynniki chemiczne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | j.m. | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1, 10-Fenantroliny chlorowodorek 1.hydrat czda | g | ACORS ORGANICS ,Numer kat. 13014 | 50 |
|  | 1,5-Difenylokarbazyd czda | g | ACORS ORGANICS, Numer kat. D/4750 | 25 |
|  | 2,6-Dichlorofenol Pestanal 99% czda | g | ACROS ORGANICS Numer kat. ACROS 113591000 | 5 |
|  | 2-Metyloizoborneol 98% czda | ml | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, G00070423 | 2 |
|  | 2-Propanol(izopropanol) do GC, do analizy pozostałości pestycydów | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 751501194 | 20 |
|  | 4-Aminoantypiryna czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 122300115 | 200 |
|  | Aceton, do GC do analizy pozostałości pestycydów | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 102485891 | 6 |
|  | Alkohol etylowy bezwodny 99, 8% czda | cm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 396480111 | 10000 |
|  | Amoniak 25% czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat.: 134963118 | 5 |
|  | Amonu azotan czda | g | ACORS ORGANICS, Numer kat. 20586 | 250 |
|  | Amonu chlorek czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 137260114 | 1000 |
|  | Amonu molibdenian 4 hydrat czda | g | ACORS ORGANICS, Numer kat. 20585 | 500 |
|  | Amonu nadsiarczan czda | kg | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 139190110 | 1 |
|  | Amonu octan 98% czda | kg | Acros Organics Numer kat. AC218360010 | 6 |
|  | Amonu żelaza (II) siarczan 6. hydrat /ACROS/ | kg | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. ACRS20137 | 1 |
|  | Antymolu potasu winian 3 hydrat czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 148560110 | 100 |
|  | Azotan sodu czda | kg | ACORS ORGANICS Numer kat. 42434 | 10 |
|  | Azotan srebra czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 814322777 | 100 |
|  | Błękit metylenowy BM | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat.185480121 | 25 |
|  | Borowodorek sodu czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 793400110 | 200 |
|  | Celuloza mikrokrystaliczna czda ,wielkość cząstek 50mm | g | Acros Organice, Nr kat. 9004-34-6 | 250 |
|  | Chlorek baru 2.hydrat czda | g | Merck, Nr kat. 1.01719.1000 | 1 |
|  | Chlorek cezu czda | g | ACOR ORGANICS, Nr kat. 42285 | 200 |
|  | Chlorek cyny(II) bezwodny czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat.262000112 | 100 |
|  | Chlorek potasu czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 739740114 | 500 |
|  | Chlorek sodu cz.d.a. | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 794121116 | 500 |
|  | Chlorek wapnia bezwodny czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 874870116 | 250 |
|  | Chloroform do pracy z ditizonem czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 234430111 | 10 |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 479220111 | 300 |
|  | Chromian potasu czda | g | ACROS, Numer kat. ACRS20234 | 500 |
|  | Cis-Hex-3-en-1-ol | ml | Sigma Aldrich, Cas Nr: 928-96-1 | 2 |
|  | Czerń eriochromowa T wsk. | g | ACORS ORGANICS Numer kat. 22836 | 25 |
|  | Czerwień metylowa wsk | g | ACORS ORGANICS, Numer kat. 42397 | 10 |
|  | Derylux – środek do barwienia wody | dm3 | CHEMPUR, Numer kat. 757650998 | 5 |
|  | Dichlorometan, do GC do analizy pozostałości pestycydów stabilizowany amylenem | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 628414194 | 20 |
|  | Dichlorowodorek N-(1-naftylo)-etylenodiaminy (ACS) | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 669940116 | 10 |
|  | Dichromian potasu do analizy 99,5% | g | ACROS, Numer oryginalny ACROS: ACRS19776 | 100 |
|  | di-Potasu wodorofosforan czda | g | ACROS ORGANICS Numer kat. 42419 | 500 |
|  | di-Sodu beta-glicerofosforan 5 hydrat 98% | g | ACROS, Numer kat. ACRS41099 | 100 |
|  | di-Sodu szczawian, 98,5%, extra pure | g | Acros Organics, Numer kat. 207721000 | 100 |
|  | di-Sodu wersenian 2 hydrat czda EDTA | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 879810112 | 500 |
|  | di-Sodu wodorofosforan 7 hydrat cz.d.a. /ACROS/ | g | ACROS, Numer kat. ACRS20651 | 500 |
|  | di-Wodorofosforan potasu czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat.742020112 | 250 |
|  | DPD free chlorine reagent for 10 ml sample, op. – 100szt. | op | HACH LANGE nr kat 2105569 | 1 |
|  | DPD total chlorine reagent for 10 ml sample, op. – 100szt. | op | HACH LANGE nr kat 2105669 | 1 |
|  | Dwuchromian potasu czda /ACROS/ | g | ACROS, Numer kat. ACRS19659 | 300 |
|  | Eluent sodu węglan 0,1 mol/l | dm3 | Fluka, Nr kat. 56169 | 6 |
|  | Etanoloamina czda | cm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 381480115 | 2000 |
|  | Eter naftowy T.W.40-60ºCczda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 384690115 | 15 |
|  | Etylu octan | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 405030115 | 1 |
|  | Fenol czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 414450118 | 100 |
|  | Fenoloftaleina 1% wsk | cm3 | ACOR ORGANICS, Nr kat. P/2401L | 500 |
|  | Gliceryna bezwodna czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 443320113 | 1 |
|  | Glinu tlenek prażony czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 456060111 | 250 |
|  | Glinu-potasu siarczan 12 hydrat cz.d.a. | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 452660111 | 250 |
|  | Heksan do analizy pozostałości organicznych; BAKER ULTRA RESI-ANALYZED | l dm3 | Witko Nr kat. 9262.1000 | 15 |
| hek | Heksan Supra-Solv for gas chromatography | dm3 | Merck Nr kat. 1.04371.1000 | 20 |
|  | Higrosorb – higroskopijny środek osuszający z indykatorem wilgoci, granulacja 2-7mm | kg | CHEMPUR, Numer kat. 159055000 | 2 |
|  | Jod krystaliczny czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 491200114 | 600 |
|  | Jodek potasu czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 743160117 | 500 |
|  | Kalces (sól sodowa) wsk | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 498400231 | 10 |
|  | Kofeina | g | ACROS ORGANICS Numer kat.: ACRS10816 | 50 |
|  | Kwas azotowy 65% czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 529603115 | 10 |
|  | Kwas azotowy ultraczysty | dm3 | J.T.Baker Numer kat. 9368 | 8 |
|  | Kwas borowy czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 531360115 | 1000 |
|  | Kwas L (+)-askorbinowy czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 529150113 | 500 |
|  | Kwas L-glutaminowy czda | g | ACROS ORGANICS Numer kat. 15621 | 250 |
|  | Kwas molibdenowy cz.d.a. | g | ACROS ORGANICS, Numer kat. 21362 | 500 |
|  | Kwas octowy 80% czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 568733117 | 6 |
|  | Kwas ortofosforowy 85% czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 568760114 | 5 |
|  | Kwas ortofosforowy 98% ultraczysy | dm3 | Chempur, Nr kat. 7664-38-2 | 1 |
|  | Kwas siarkowy min.95% czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 575000115 | 15 |
|  | Kwas siarkowy(VI), 95%, ultraczysty | dm3 | Baker, Nr kat. 7664-93-9 Sigma-Aldrich | 4 |
|  | Kwas solny 30% ultraczysty | dm3 | J.T.Baker, Numer kat. 9600 | 5 |
|  | Kwas solny 35-38% czda | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 575283115 | 35 |
|  | Kwas solny r-r mian 0,02 mol/l /prekursor/ | l dm3 | Chempur nr kat. 363-805313162-1L | 5 |
|  | Kwas solny r-r mian 0,1 mol/l /prekursor/ | l dm3 | Chempur, Nr kat. 363-805313160-1L | 3 |
|  | Kwas szczawiowy 2 hydrat extra pure | g | Acros Organics Numer kat. 129601000 | 300 |
|  | Lantanu (III) chlorek 7 hydrat /ACROS/ | g | ACROS, Nr kat: 193271000 | 100 |
|  | Magnezu azotan 6. hydrat 98+% | g | ACROS Nr kat: ACRS42388 | 5 |
|  | Magnezu di-sodu wersenian hydrat | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Nr kat. 879780116 | 100 |
|  | Metanol do GC do analizy pozostałości pestycydów | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 621993194 | 10 |
|  | Metol cz.d.a. | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 627160113 | 50 |
|  | Mleczan wapnia 5 hydrat czda | kg | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 877050116 | 1 |
|  | Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a. | dm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 885193111 | 1 |
|  | N-allilotiomocznik czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 117140424 | 50 |
|  | Odczynnik Nesslera czda | ml | MERCK, Numer kat. 1.09028.0500 | 2000 |
|  | o-Krezol | g | ACROS, Numer kat. ACRS11055 | 100 |
|  | Oranż metylowy wsk | g | ACROS ORGANICS Numer kat. 41466 | 10 |
|  | Potasu heksacyjanożelazian (III) czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 746940115 | 250 |
|  | Potasu nadmanganian czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 743880111 | 100 |
|  | Potasu nadsiarczan czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 743970111 | 500 |
|  | Potasu tiosiarczan hydrat czda | g | ACROS Numer oryginalny ACROS: 388695000 | 100 |
|  | Potasu wodorotlenek czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat.746800113 | 250 |
|  | Rezorcyna cz | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 763460428 | 50 |
|  | Siarczan (II) rtęci czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 769400111 | 250 |
|  | Siarczan amonu żelaza (II) 6 hydrat czda | kg | ACROS Numer kat.: ACRS20137 | 1 |
|  | Siarczan cynkowy (ZnSO4 x 7H2O) | g | CHEMPUR, Nr kat: 422657 | 200 |
|  | Siarczan ferroiny roztw. 1/40 mol czda | cm3 | CHEMPUR Numer kat. 224238538 | 100 |
|  | Siarczan magnezu 7 hydrat cz.d.a. | kg | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 613780111 | 1 |
|  | Siarczan miedzi 5 hydrat czda | g | ACROS Numer kat.: ACRS42361 | 1000 |
|  | Siarczan srebra czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 815962770 | 100 |
|  | Siarczan żelaza (II) 7. hydrat do analizy 99,5% | g | ACROS Numer kat. ACRS20139 | 250 |
|  | Siarczanu mangan 1 hydrat cz.d.a. | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 616940119 | 500 |
|  | Skrobia rozpuszczalna czda | g | MERCK Numer kat. 1.01252.0100 | 100 |
|  | Sodu dichloroizocyjanuran | g | SIGMA-ALDRICH, Numer kat. 35915 | 50 |
|  | Sodu dodecylosiarczan czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 796630119 | 100 |
|  | Sodu nitroprusydek 2.hydrat | g | FISCHER CHEMICAL, Numer kat. S/5680 | 50 |
|  | Sodu pirosiarczyn czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 806650112 | 500 |
|  | Sodu salicylan | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 807520118 | 2000 |
|  | Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. | g | ACROS ORGANICS Numer kat. 19664 | 2000 |
|  | Sodu siarczyn bezwodny | g | ACROS ORGANICS Numer kat. 21927 | 250 |
|  | Sodu tiosiarczan 5 hydrat czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 809580111 | 500 |
|  | Sodu wodorotlenek mikrogranulki czda | kg | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 810981118 | 15 |
|  | Sodu wodorowęglan czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 810530115 | 500 |
|  | Sodu szczawian cz.d.a. | g | Chempur | 50 |
|  | Sulfanilamid czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 821180118 | 200 |
|  | Tetrasodowy etylenodiaminowy tetraoctan tetrawodny (NA4-EDTA x 4H2O) | g | Merck Nr kat. 34103 | 500g |
|  | Tetra-Sodu wersenian 2 hydrat | g | ACROS, Numer oryginalny ACROS: 446081000 | 100 |
|  | Trietanoloamina czda | cm3 | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 848430119 | 500 |
|  | Tri-Sodu cytrynian 2 hydrat czda | kg | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 795780112 | 2 |
|  | Wapno sodowe ze wskaźnikiem granulat 1-2.5 mm, | g | MERCK, Nr kat. 1067330501 | 2000 |
|  | Węglan sodu czda | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS Numer kat. 810560119 | 1000 |
|  | Węgla sodu bezwodny czda | kg | Acros Organics 207765000 | 2 |
|  | Węglan wapnia czda | g | Acros Organics, Numer kat. 423515000 | 500 |
|  | Winian sodowo potasowy 4. hydrat czda | kg | ACROS ORGANICS, Numer kat.20286 | 5 |
|  | Wolframian sodu 2 hydrat cz.d.a. | g | AVANTOR PERFOMANCE MATERIALS, Numer kat. 811020115 | 500 |
|  | Zieleń bromokrezolwa | g | ACROS ORGANICS Numer kat. 40293 | 10 |

Część II – Szkło laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | j. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Bibuła jakościowa średnia, prędkość filtracji 45x56mm, opakowanie - 100szt. (Nr kat. Avantor Performance 977460510) | Op. | 1 |
|  | Butelka szklana do GC z nakrętką z wkładem teflonowym, brązowe szkło, poj. 1000ml | Szt. | 40 |
|  | Butelka okrągła, LDPE z szeroką szyjką przezroczysta poj. 1000 ml gwint GL 65, średnica otworu 50 mm wym.205 x 95 | Szt. | 50 |
|  | Butelka z kroplomierzem, płaski korek na szlif, brązowa, poj. 100 ml | Szt. | 1 |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 100ml, GL 32, śr.48 | Szt. | 20 |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 250ml, GL 40, śr. 64 | Szt. | 100 |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 500ml, GL 50, śr.77 | Szt. | 30 |
|  | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 1000ml, GL 65, śr. 95 | Szt. | 60 |
|  | Butelka szklana, szeroka szyjka, korek pełny ścięty, oranż, poj. 100 ml | Szt. | 20 |
|  | Butelka szklana, szeroki szlif z pustym korkiem, biała, poj. 250 ml | Szt. | 60 |
|  | Butelka szklana, szeroki szlif z pełnym korkiem, biała poj. 250 ml | Szt. | 30 |
|  | Butelka szklana , wąski szlif, pełen korek szklany, bursztynowa, poj. 250ml | Szt. | 100 |
|  | Butelka szklana, niebieska nakrętka, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałką, poj. 250 ml | Szt. | 20 |
|  | Butelka szklana, zakręcana z korkiem niebieskim, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałka, poj. 500 ml | Szt. | 20 |
|  | Butelka szklana 250 ml, zamykana pełnym szklanym korkiem, szkło typu I, kolor jasny | Szt. | 20 |
|  | Butelki szklane 2000 ml, zamykane pełnym szklanym korkiem, szkło typu I, kolor jasny DURAN | Szt. | 2 |
|  | Cylinder miarowy ze skalą z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A z certyfikatem zgodności oraz numerem serii: | - | - |
|  | Poj. 25 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 50 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 100 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 250 ml | Szt. | 7 |
|  | Poj. 500 ml | Szt. | 5 |
|  | Poj. 1000 ml | Szt. | 5 |
|  | Cylinder Nesslera niski poj. 50 ml. Ø wew. 22 mm, wys. 205 mm bez wylewki | Szt. | 50 |
|  | Cylinder Nesslera niski, poj 50ml, śr. Wew. 20mm, wys. 205cm z wylewką | Szt. | 30 |
|  | Cylinder Nesslera poj. 100 ml niski bez wylewki ø31mm, wys 250mm | Szt. | 20 |
|  | Cylinder Nesslera poj. 100 ml wysoki z wylewem ø27mm, wys 250mm | Szt. | 30 |
|  | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną 1000ml | Szt | 3 |
|  | Fiolki szklane 40ml, z gwintem N24, bursztynowe (katalog Witko 4.008 299) | Op. | 1 |
|  | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, bez zawartości tłuszczów, 33x80mm, op. 25 szt. | Op. | 10 |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 250 ml | Szt. | 40 |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką, szeroką szyjką poj. 250 ml | Szt. | 10 |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką poj. 300 ml z szeroką szyjką | Szt. | 20 |
|  | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml z wąską szyjką ze szlifem 29/32 | Szt. | 10 |
|  | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 500 ml | Szt | 30 |
|  | Kolba kulista okrągłodenna poj. 1000 ml ze szlifem 29/32mm | Szt. | 4 |
|  | Kolba kulista okrągłodenna poj. 2000 ml ze szlifem 45/40mm | Szt. | 2 |
|  | Kolba miarowa klasy A z certyfikatem zgodności, z numerem seryjnym, ze szlifem i plastikowym korkiem: | - | - |
|  | Poj. 10 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 25 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 50 ml | Szt. | 40 |
|  | Poj. 100 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 250 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 500 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 1000 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 2000 ml | Szt. | 4 |
|  | Kolba próżniowa poj. 2000ml | Szt. | 1 |
|  | Komplet filtrów do dejonizatora wody HYDROLAB serii RO-DJ eko ( węglowy i sznurkowy) | Szt | 4 |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette S 10 µl szklane, orange, opakowanie 100szt., (Nr kat. Brand 701902), kompatybilne z pipetą Transferpettor | Op. | 1 |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-100µl, Tip Box, białe, opakowanie – 96szt. (Nr kat. Brand 732212), kompatybilne z pipetą Transferpettor | Op. | 5 |
|  | Końcówki do pipet Finntip, opakowanie 1000szt., kompatybilne z pipetą Brand Transferpette S (nr kat. Witko LLG-6085852) | Op. | 1 |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 0,5-5 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Barand 7025 95), kompatybilne z pipetą Transferpettor | Op. | 2 |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 1-10 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Brand 702603), kompatybilne z pipetą Transferpettor | Op. | 2 |
|  | Końcówki do pipet Brand Transferpette 2-200 µl, worek 1000szt. (Nr kat. Brand 7320 08), kompatybilne z pipetą Transferpettor | Op. | 1 |
|  | Końcówki do pipet z PE poj. 1000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt., odporne na autoklawowanie | Op. | 6 |
|  | Końcówki do pipet z PE poj. 5000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt ( op. 300 szt.) Odporne na autoklawowanie | Op. | 4 |
|  | Końcówki do pipet HTL o poj. 0,02-0,2 ml, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt. | Op. | 1 |
|  | Kuweta do fotometru laboratoryjnego XION 500 dr Lange o długości drogi optycznej 10mm | Szt. | 5 |
|  | Kuweta do fotometru laboratoryjnego XION 500 dr Lange o długości drogi optycznej 50mm | Szt. | 5 |
|  | Lejek szklany Ø 45 mm, prosty Shott | Szt. | 10 |
|  | Lejek karbowany dł/d2=100/18mm Ø 45 mm | Szt. | 12 |
|  | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.50mm, wys.85mm | Szt. | 5 |
|  | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.100mm, wys.155 mm | Szt | 20 |
|  | Lejek mały szklany Ø 35 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm | Szt. | 5 |
|  | Lejek szklany Ø 100 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm | Szt. | 10 |
|  | Łapki do chwytania do pracy z gorącym materiałami lub bardzo zimnym z gumowymi wypustkami na powierzchni. Możliwość chwytu na 3 palce (Hot-Łapki) | Szt. | 3 |
|  | Łódeczka porcelanowa do spalań, z oczkiem, bez glazury,dł. 90mm, szer.14, wys.8mm | Szt. | 500 |
|  | Łódeczki wagowe, sześciokątne, antystatyczne, obojętne biologicznie, odporne na rozpuszczonei słabe kwasy , roztwory wodne, alkohole i zasady, płaskie dno i pochyłe boki, pojemność 350 ml, Rotilabo, wymiary: śred. Wewn górna 127 mm, śred. Wew. Dolna 89mm, wys.27 mm, kolor biały, opakowanie 500 szt. (Nr kat. ROTH KC06.1) | Op. | 1 |
|  | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość150 (Nr kat. Witko 9150015) | Szt. | 2 |
|  | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość 180 (Nr kat. Witko 9150018) | Szt. | 2 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – 400ul flat bottom glass insert, opakowanie 500 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3377) | Op. | 6 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – fiolki – 2ml wide opening crimp vials, opakowanie 100 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3376) | Op. | 30 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – kapsle – 11mm crimp cap, PTFE/Si/PTFE septum, opakowanie 1000 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4499 | Op. | 3 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienka chromatograficzna - Column DB-5ms,; 30m; 0,25mm; 0,25µm (Agilent Technologies/Perlan Technologies (nr kat.122-5532) | Szt. | 3 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna - Column DB-1ms; 30m; 0,25mm; 0,25 µm, Agilent Technologies/Perlan Technologies, (nr kat. 122-0132) | Szt. | 2 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna – DB 624, dł 60m, śr. Wew. 0,32 mm, grubość filmu fazy stałej 0,25µm | Szt. | 2 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE szklane, 6ml; Na2SO4/Florisil (2g/2g) Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny (Alchem, Witko), op. 30 szt. | Op. | 10 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE, 6ml, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C-18 (500mg), (Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny Alchem, Witko), op. 30szt. | Op. | 15 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE, 6ml, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C-18 (2000mg), (Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny Alchem, Witko). | Opakowanie | 2 |
|  | Materiały do chromatografii gazowej – zestaw: fiolka 4 ml, 15x45 mm, bursztynowa + biała nakrętka 13-425, z wkładką PTFE/silikon, opakowanie 100 sztuk, (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4321) | Op. | 10 |
|  | Naczynie reakcyjne do systemu do mineralizacji Kjeldahla na podczerwień SR 3i, 250ml do InKjel | Szt. | 10 |
|  | Naczynka teflonowe wraz z pokrywkami oraz membranami niklowymi do mineralizacji stanowiące wyposażenie do mineralizatora mikrofalowego uniclewer IIB -1z | Szt. | 6 |
|  | Naczynka wagowe o średnicy dna 40 mm wysokość 40 mm z pokrywką na szlif | Szt. | 30 |
|  | Nosidło na butelk 300x255x280 (szare, 6-pozycyjne) nr kat. Alchem 574-0361-0006 | Szt | 2 |
|  | Pakiet UP-XIO ZERO/ULTRA nr. Kat. 5401 | Szt | 3 |
|  | Papierki wskaźnikowe Duotest 1.0 – 12.0 Macherey-Nagel, rolka – 5 m, | Szt. | 7 |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.150 ml | Szt. | 5 |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem ø80mm, h-47mm, z wylewem, poj.100ml | Szt. | 10 |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.250 ml | Szt. | 6 |
|  | Parownica porcelanowa, poj. 100ml | Szt. | 10 |
|  | Parownica porcelanowa, poj. 75 ml, D/H = 80/32 | Szt. | 5 |
|  | Parownica szklana z wylewem, poj. 50ml | Szt. | 14 |
|  | Parownica szklana, płaskodenna, poj. 170ml, 95/55 mm (d/h) | Szt. | 20 |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii, (BRAND): | - | - |
|  | Poj. 0,5 ml:0,01 | Szt. | 5 |
|  | Poj. 1 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 2 ml | Szt. | 15 |
|  | Poj. 5 ml | Szt. | 15 |
|  | Poj. 10 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 25 ml | Szt. | 20 |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa z paskiem Schellbacha, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii (Hirschmann): | - | - |
|  | Poj. 1 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 2 ml | Szt. | 15 |
|  | Poj. 5 ml | Szt. | 15 |
|  | Poj. 10 ml | Szt. | 30 |
|  | Poj. 25 ml | Szt. | 10 |
|  | Pipeta szklana wielomiarowa, skalowana na wylew całkowity, klasa B, z białą skalą poj. 25ml | Szt. | 2 |
|  | Pipety serologiczne szklane | - | - |
|  | Poj. 10 ml | Szt. | 5 |
|  | Poj. 25 ml | Szt. | 5 |
|  | Pipeta Pasteur szklana, opakowanie – 1000szt. (nr kar. Witko 9.411.020) | Op. | 5 |
|  | Pojemnik HDPE z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 250ml, śr. 69mm, GL50, mlecznoprzeżroczysta, nakrętka PP czarna | Szt. | 30 |
|  | Pojemnik HDPE z nakrętką 1500 ml, mlecznoprzeźroczysta, nakrętka PP czarna | Szt. | 5 |
|  | Pojemnik na próbki sterylny z zatrzaskową, szczelną pokrywką, PP, pojemność 400 ml, pokrywka zintegrowana, pakowane indywidualnie, opakowanie 185 szt. | Op. | 2 |
|  | Pojemnik do naczynek o poj. 2 ml, pokrywką (katalog Witko 9.405 750) | Szt. | 1 |
|  | Probówki PP o poj. 12 ml, dł. 100mm, śred. 16mm, op. 1600 szt., nr kat.:. 9.400 664 -Witko | Szt | 1 |
|  | Proszek do maszynowego mycia szkła neodisher LABOCLEAN LA 3 kg | Szt | 3 |
|  | Rozdzielacz szklany, Squibba, poj. 1000ml, szlif NS 29/32, bez podziałki (Nr kat. Witko 6241669) | Szt. | 4 |
|  | Sample probe 0,5mm dla ASX 500 do icp ms- nr kat G3286-80102 Labstore | Szt | 1 |
|  | Sączki ilościowe twarde 84g/m3 śred 150 mm | Op. | 2 op |
|  | Sączki jakościowe Filtrak 3H,śr.15cm | Op. | 3 op |
|  | Sączki jakościowe średnie śr. 150 mm | Op. | 20 op |
|  | Sączki jakościowe średnie śr. 150 mm, 65g/m3 | Op. | 8op |
|  | Sączki jakościowe twarde śr. 150 mm | Op. | 10op. |
|  | Sączki do analizy gleby, bezfosforanowe, filtracja szybka, gramatura 85g/m2, śr.125 mm, MN 617 G (Nr kat. Alchem 761-494-012) | Op. | 1op |
|  | Sączki do analizy gleby, bezfosforanowe, filtracja wolna, gramatura 75g/m2, śr.125 mm, MN 619 G (nr kat. Alchem 761-440-012) | Op. | 1op. |
|  | Sączki z włókna borokrzemowego niezawierające lepiszczy średnicy 47mm, retencji w przedziale 1,2 do 1,6um o gramaturze 55 g/m3 | Szt. | 10 op |
|  | Sączki z włókna szklanego borokrzemowego śr. 9cm, o retencji 1,6um o gramaturze 55g/m3 | Szt. | 10 op |
|  | Sączki do analiz do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 3m/N, czas filtracji 30s, gramatura 65g/m2, filtracja średnioszybka, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt.( Nr kat. Avantor Performance 978663518) | Op. | 10 op. |
|  | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1288, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981358512) | Op. | 1 op. |
|  | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1289, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, do lejków Buechnera oraz filtracji ciśnieniowej, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981346517) | Op. | 1 op |
|  | Statyw do pipet uniwersalny, wykonany z białego polipropylenu szereg, różnej średnicy, otworów umożliwiających bezpieczne przechowywanie wszelkiego rodzaju pipet szklanych wymiary podstawy 130 x 200, wysokość 275, ilość otworów 34 | Op. | 4 |
|  | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 13 mm, max długość 26 cm | Szt. | 2 |
|  | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 20 mm, max długość 26 cm | Szt. | 2 |
|  | Statyw do cylindrów Nesslera - 50 ml śred. Otworów 25mm wys. 150mm, 20 otworów | Szt. | 2 |
|  | Statyw do pipet HTL, 4-stanowiskowy plexi, (nr kat HTL 5480) | Szt. | 1 |
|  | Stojak na fiolki o poj. 40 ml Isolab (katalog Witko 6.237 160) | Szt. | 1 |
|  | Szczotka z włókna naturalnego -ROTILABO.Wymiary:dł.całk.480mm,dł.szczotki 120mm,śr.szczotki 60mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 1851.1 | Szt | 5 |
|  | Szczotka ze świńskiej szczeciny -ROTILABO.Wymiary:dł.całk.370mm,dł.szczotki 85mm,śr.szczotki 50mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 2013.1 | Szt | 10 |
|  | Tacki aluminiowe do wago suszarki, op. 100szt. | Op. | 1 |
|  | Tryskawka poj. 500 ml | Szt. | 2 |
|  | Wiadro HDPE, białe, bez wylewu, pojemność 5 l, stabilna rączka z wyprofilowanym uchwytem dla wygodnego przenoszenia, Wys. 240mm/300mm, Śr.250mm/290mm, w komplecie z pokrywkami PE kompatybilnymi do wiadra (Nr kat. Alchem 485-960-93 i 485-962-93) | Szt. | 30 |
|  | Wkład zmiękczający E2- 001-10 `` , filtr węglowy GAC 10`` | Szt | 6 |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem, poj. 10 ml, wymiary średnica 26mm, wys. 35 mm (Simax lub Brand) | Szt. | 10 |
|  | Zlewki wysokie z wylewem | - | - |
|  | Poj. 50 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 250 ml | Szt. | 5 |
|  | Poj. 400 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 600 ml | Szt. | 5 |
|  | Poj. 1000 ml | Szt. | 5 |
|  | Zlewki niskie z wylewem | - | - |
|  | Poj. 25 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 50 ml | Szt. | 20 |
|  | Poj. 100 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 150 ml | Szt. | 5 |
|  | Poj. 250 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 400 ml | Szt. | 5 |
|  | Poj. 600 ml | Szt. | 15 |
|  | Poj. 800 ml | Szt. | 10 |
|  | Poj. 1000 ml | Szt. | 10 |
|  | Zlewka miarowa PMP przeźroczysta poj. 250 ml | Szt. | 5 |
|  | Zlewka niska z wylewem, poj. 2000 ml, | Szt. | 2 |

Część III – Materiały do mikrobiologii

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Nr katalogowy proponowanego odczynnika | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Agar CASO tryptonowo – sojowy TSA | MERCK | 1.05458.0500 | 1000 g | 500g |
|  | Agar chromogenny CHROMOCULZ COLIFORM AGAR | MERCK | 110426.0500 | 500 g | 1 |
|  | Agar King B | MERCK | 1.10991.0500 | 500 g | 500g |
|  | Agar odżywczy granulat | MERCK | 1.05450.0500 | 500 g | 500 g |
|  | Agar odżywczy według ISO 12780 | BTL | P-0339 | 100 g | 100 g |
|  | Agar Slanetza i Bartley wybiórczy dla enterokoków | MERCK | 1.05289.0500 | 2500 g | 500g |
|  | Agar wybiórczy dla Pseudomonas | MERCK | 1.07620.0500 | 1000 g | 500g |
|  | Agar XLD z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem | MERCK | 1.05287.0500 | 1000 g | 500 g |
|  | Agar XLT 4 | MERCK | 1.13919.0500 | 1000 g | 500 g |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym ISI 6222 | MERCK | 1.13116.0500 | 3500 g | 500g |
|  | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem | MERCK | 1.00072.0500 | 500 g | 500 g |
|  | API 20E | Biomerieux | 20100 | 250 pasków | 25 pasków/op. |
|  | Bulion Mullera Kauffman wzbogacone z tetrationianem | MERCK | 1.05878.0500 | 2500 g | 500 g |
|  | Bulion odżywczy – granulat | MERCK | 1.05443.0500 | 500 g | 500g |
|  | Bulion z acetamidem BTL | BTL | P-0341 | 500 g | 250g |
|  | Dodatek do agaru XLT4 | MERCK | 1.08981.0100 | 200 ml | 100 ml |
|  | Dodatek wybiórczy CN dla Pseudomonas | MERCK | 1.07621.0010 | 10 amp. | 10 amp. |
|  | Dodatek wybiórczy dla E.coli/Bakterii gr. coli | MERCK | 1.00898.0010 | 10 fiolek | 10 fiolek |
|  | DSM Diluant Salin Marin | ARGENTA | AEB140221 | 300 g | 100 g |
|  | E. coli ATCC 25922 | Emapol | ATCC 13076 | duopak | - |
|  | Enterococus faecalis ATCC 19433 | Emapol | ATCC 19433 | duopak | - |
|  | Eza 1 µl bezbarwna pakowana po 20 sztuk | MERCK | NAPLGOSS S1-01 | 2000 szt. | 1 op. – 20 szt. |
|  | Ezy 10µl sterylne | POCH | T03990005 | 400 szt. | 1 op. – 20szt. |
|  | Filtry membranowe sterylne celulozowe o wielkości porów 0,2µm 47 mm białe pakowane pojedynczo | Millipore | GSWG047S6 | 600 szt. | 600 szt./karton |
|  | Filtry membranowe czarne sterylne celulozowe o wielkości porów 0,45µm 47mm pakowane pojedynczo | Millipore | HABG047S6 | 600 szt. | 600 szt./karton |
|  | Filtry membranowe na taśmie EZ-Pak 0,45 µm 47 mm białe sterylne | Millipore | EYHAWG474 | 7200 szt. | 600 szt./karton |
|  | Glicerol 85 % | MERCK | 1.04094.0500 | 500 ml | 500ml |
|  | Głaszczki sterylne | POCH | T02990006 | 125 szt. | 1 op. – 25 szt. |
|  | Kapsle LABOCAP na probówki 12/13 mm | MERCK | NAPLKX3915901 | 100 szt. | 10 szt. |
|  | Legionella BCYE Medium | ARGENTA | PO5072A | 10 szt. | 1 op. – 10szt. |
|  | Legionella BCYEa Medium bez cysteiny | ARGENTA | PO5028A | 10 szt. | 1 op. – 10szt. |
|  | Legionella GVPC Selective Medium | ARGENTA | PO5074A | 10 szt. | 1 op. – 10szt. |
|  | Legionella pnemophila ATCC 33152 | Emapol | ATCC 33152 | duopak | - |
|  | Mineral Oil | Biomerieux | 70100 | - | - |
|  | MUD Microplates Enterococci | STERBIOS | - | 75 szt. | 1 op. – 25szt. |
|  | MUG Microplates E.coli | STERBIOS | - | 75 szt. | 1 op. – 25szt. |
|  | Nalepki DHI wskaźnik chemiczny klasa A | STERBIOS | CI-DHI | 3000 szt. | 1000 szt. |
|  | Odczynniki API 20E | Biomerieux | 20120 | - | - |
|  | Papier krepowany niebieski 60x60 S22 | AMED | 65060 | 1000 szt. | 500 szt. |
|  | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej | MERCK | 1.13300.0001 | 100 szt. | 50 szt. |
|  | Podłoże z seleninem sodu | BTL | P-0032 | 1500 g | 500g |
|  | Probówki 12mm x 100mmm | MERCK | DUAN2613111 | 100 szt. |  |
|  | Protest G. Stearothermophilis log 5 wskaźnik biologiczny sterylizacj | STERBIOS | PT-3-5-100 | 200 szt. | 100 szt. |
|  | Proteus mirabilis ATCC 35659 | Emapol | ATCC 35659 | duopak | - |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Emapol | ATCC 27853 | duopak | - |
|  | Ringe1ra tabletki do przygo1towywania roztwor2u Ringera | MERCK | 1.15525.0001 | 100 szt. | 100 szt. |
|  | Rurki Browna kontrolne | MERCK | NAPLSEMRB5 | 200 szt. | 100 szt. |
|  | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Emapol | ATCC 13076 | duopak | - |
|  | Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | Emapol | ATCC 14028 | duopak | - |
|  | Szalki Petriego sterylne o średnicy 55 mm | POCH | TO1970001 | 400 szt. | 1 op. – 400 szt. |
|  | Szalki Petriego sterylne o średnicy 90 mm | POCH | M00056499 | 600 szt. | 1 op. – 600 szt. |
|  | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji | MERCK | NAPLBRND61750 | 50 m | 50 m |
|  | Tryptic Soy Agar w LTH płytki odciskowe RT | STERBIOS | H234e | 200 płytek | 20 płytek |
|  | VIABANK | Emapol | MWVIM | 80 szt. | 1 op. – 80szt. |
|  | Worek autoklawowalny PEHD szer x wys 600 x 780 mm, odporny do 121ºC napis BIOHAZARD | POCH | T04990008 | 250 szt. | 25 szt. |
|  | Worki sterylne do pobierania próbek stałych 230mmx300mm | MERCK | GOSFP12-28 | 100 szt. | - |
|  | Zbuforowana woda peptonowa | MERCK | 1.07228.0500 | 500 g | 1 |

Część IV – Wzorce analityczne

| Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego | Wymagana ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2-Metyloisoborneol roztwór,10mg/ml w metanolu, >98%; Nr katalogowy: G00070423. | SIGMA-ALDRICH | 1ml | 1ml | 1 |
|  | Azot amonowy N-NH4 w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 100 ml | 10 ml | 10 |
|  | Azot azotanowy N-NO3 w roztworze wodnym 1000 mg/l, , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 70 ml | 10 ml | 7 |
|  | Azot azotynowy N-NO2 w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 140 ml | 10 ml | 14 |
|  | Barwa wody w roztworze wodnym, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 1200 ml | 200 ml | 6 |
|  | Buffer 4,01, model PL4 | WTW | 250 ml | 250 ml | 1 |
|  | Buffer 6,87, model PL 7 | WTW | 250 ml | 250 ml | 1 |
|  | Buffer 9,18, Model PL9 | WTW | 250 ml | 250 ml | 1 |
|  | Buffer Solution ph 4,00 +-0,01 w 200C odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500 | 500ml | 1 |
|  | Buffer Solution ph 7,00 +-0,01 w 200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500ml | 500ml | 1 |
|  | Buffer Solution ph 9,00 +-0,01 w 200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500ml | 500ml | 1 |
|  | Buffer Standard ph 7.429 +-0,010 w 200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500ml | 500ml | 1 |
|  | Calibration Standard for Conductivity Cells 0,01mol/l KCL, E-SET Trace, | WTW | 100 ml | 50ml | 2 |
|  | Chloroform Neat, Ultra Scientific, CAS 000067-66-3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Ultra Scientific | 1 g | 1g | 1 |
|  | Chrom ogólny - Cr og. W odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Chrom, wzorzec zawartości jonów chromu Cr3+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁÓDŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Chromiany, roztwór wzorcowy k2cro4 w H2O 1000 mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Chromium (VI) oxide puriss. P.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT) odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Sigma-Aldrich | 50 g | 50 g | 1 |
|  | Cleaning solution for Oxygen Sensors RL/g | WTW | 2 | 50ml | 2 |
|  | Cyjanki roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST K2[Zn(CN)4] w H2O 1000 mg/l CN | MERCK | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Cyna, roztwór w odniesieniu do SRM z NIST SnCl₄ w HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Cynk – Zn (II) w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Cynk, wzorzec zawartości jonów cynku Zn2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Decane 99%, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ACROS ORGANCIS | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Electrolyte solution 3mol/l kcl, KCL-250, | WTW | 1 | 250ml | 1 |
|  | Electrolyte Solution for Oxygen Sensors ELY/G | WTW | 2 | 50ml | 2 |
|  | Fluorki, wzorzec zawartości jonów fluorkowych F- w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 60 ml | 10 ml | 6 |
|  | Fosforany roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KH2PO4 w H2O 1000 mg/l PO4 Certipur® | MERCK | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Fosforany, wzorzec zawartości jonów fosforanowych PO4 w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 60 ml | 10 ml | 6 |
|  | Geosmin solution roztwór,100 µg/ml w metanolu, >98% ; CRM47522 | Sigma - Aldrich | 1ml | 1ml | 1 |
|  | Glin – Al (III) w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al. Certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Glin – wzorzec zawartości jonów glinu Al3+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Internal Standard Mix do ICP-MS, AG-INTSTD-ALS-1 100µg/ml w 10% HNO3 tr. HCL, 8 pierwiastków, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | AccuStandard | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Kadm – Cd Kadm, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cd(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Kadm – wzorzec zawartości kadmu Cd2+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Krzem, roztwór wzorcowy, w odniesieniu do SRM z NIST SiO2 w naoh 0,5 mol/l 1000 mg/l Si Certipur® | MERCK | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Krzemionka, wzorzec jonów krzemianowych SiO32- w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 70 ml | 10 ml | 7 |
|  | Magnez – Mg (II) Magnez, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Mg(NO3) w HNO3 0,5 mol/l 1000mg/l Mg certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Magnez, wzorzec jonów magnezu Mg2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Mangan (II) - Mn (II) Mangan, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Mn(NO3) w HNO3 0,5mol/l 1000mg/l mncertipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Mangan, wzorzec zawartości jonów manganu Mn2+ w roztworze wodnym 1000mg/l , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 60 ml | 10 ml | 6 |
|  | Miedź – Cu (II) Miedź, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cu(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Miedź, wzorzec zawartości jonów miedzi Cu2+ w roztworze wodnym, 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Mieszanina 16 WWA accustanrdard 0,2 mg/l w CH2Cl2:MeOH, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | TUSNOVICS | 4x1ml | 1ml | 4 |
|  | Mieszanina n-alkanów w heksanie 50 ug/ml ENISO 09377-2-2 Lot. 212051236 | AccuStandard | 1 opakowanie | 4x1ml | 4 ml |
|  | Nikiel – Ni , wzorzec zawartości jonów niklu Ni2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Nikiel – Ni, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ni(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Ołów – Pb, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Pb(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pb certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Ołów, wzorzec zawartości jonów ołowiu Pb2+ w roztworze wodnym, 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Perylen D-12 2000ug/ml w CH2Cl2, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC STANDARDS | 2 ml | 1ml | 2 |
|  | Pollution Hexavalent Chromium ,stężenie 624 µg/l (nr kat ERA P255-984) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA | 15 ml | 15 ml | 1 |
|  | Pollution Hexavalent Chromium stężenie c=293 ug/l (nr kat ERA P254- 984) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA | 15 ml | 15 ml | 1 |
|  | Potas – K, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KNO₃ w HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l K Certipur, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Merck | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Potas, wzorzec zawartości potasu K+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | QUOTE CP 7A35.1K.ML.1.1 1000µg/ml (1,2 Dichloroethane CAS:107-06-2, Tetrachloromethane CAS:56-23-5, Trichloroethene CAS:79-01-6, Tetrachloroethene CAS:127-18-4) w metanolu, certan vial, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC STANDARDS | 6ml | 1ml | 6 |
|  | QUOTE CPA A9E1.1K.ML.2.1 1000µg/ml (Chloroform CAS:67-66-3, Tribromomethane (Bromoform) CAS: 75-25-2, Bromodichloromethane CAS: 75-27-4, Dibromochloromethane CAS:124-48-1) w metanolu, certan vial, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC STANDARDS | 6ml | 1ml | 6 |
|  | Roztór tuningowy ICP MS Agilent Technologies 10 ug/l Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Agilent Technologies | 1000 ml | 500 ml | 2 |
|  | Roztwór buforowy pH=1,68 odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 200 ml | 200 ml | 1 |
|  | Roztwór buforowy pH=10,01, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 800 ml | 100 ml | 8 |
|  | Roztwór buforowy pH=4,01, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 1000 ml | 100 ml | 10 |
|  | Roztwór buforowy ph=6,86, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 600 ml | 100 ml | 6 |
|  | Roztwór buforowy pH=7,00, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 600 ml | 100 ml | 6 |
|  | Roztwór buforowy pH=7,41, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 4500 ml | 100 ml | 45 |
|  | Roztwór buforowy pH=9,18, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LABSTAND | 2100 ml | 100 ml | 21 |
|  | Rtęć – Hg rtęć, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Hg(NO3)2 w HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg certipur® | MERCK | 200 ml | 100 ml | 2 |
|  | Rtęć, wzorzec zawartości rtęci Hg2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Selen – Se selen, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST seo2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Sód – Na, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Sód, wzorzec zawartości sodu Na+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | srebro roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST AgNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ag Certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Standard kalibracyjny – stablcal Calibration Set for 2100AN i 2100A NIS , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | HACH LANGE | 1 op. | 1 op. | 1 |
|  | Standard kalibracyjny KIT TB 1000 mętnościomierz 0,02; 10,0; 1000 NTU, nr kat. EC-TBDIRCALKT, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | EUTECH, INSTRUMENTS | 1 op. | 1 op. | 1 |
|  | Supply Hexavalent Chromium, stężenie 29,5 µg/l (nr kat ERA S240-658), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA | 15 ml | 15 ml | 1 |
|  | Supply Hexavalent Chromium, stężenie 43,8 µg/l, (nr kat ERA S237-658), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ERA | 15 ml | 15 ml | 1 |
|  | Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard (Numer produktu MBAS100) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | FLUKA | 200 ml | 100 ml | 2 |
|  | Technical Buffer 4,01 STP 4 | WTW | 2 | 50ml | 2 |
|  | Technical Buffer 7,0 STP7 | WTW | 2 | 50ml | 2 |
|  | Tetradecane 99%, (nr kat. ACROS 17413), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | ACROS Organics | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | TOC STANDARDS 5 ppm odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500ml | 500ml | 1 |
|  | TOC STANDARDS SOLUTION 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | MERCK | 300ml | 100ml | 3 |
|  | Total Kjeldahl Nitrogen WC-TKN-10X-1 Certified Reference Material 1000 mg/l | TUSNOVICS | 200 ml | 100 ml | 2 |
|  | Vinylchloride (DRE-YA04010200ME), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGS Standards | 10 ml | 5 ml | 2 |
|  | Wapń – Ca (II) Wapń, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wapń, wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 20 ml | 10 ml | 2 |
|  | Wzorce barwy 500 jednostek Hazena Pt/Co (nr kat Reagecon HAZ500), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 1 l | 5 l | 5 |
|  | Wzorce kalibracyjne do mętnościomierza CYBERSCAN TB 1000 - Standard Kalibracyjny KIT P TURB 550/550 IR nr kat 600542 (wzorzec 0,02; 10,0; 1000 NTU) | WTW | 1 | kpl | 1 |
|  | Wzorzec BOD 500mg/l (nr kat. FLUKA BOD500), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | FLUKA, Analitycal | 500 ml | 2500 ml | 5 |
|  | Wzorzec ChZT 10 000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Wzorzec ChZT 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC azotany NaNO3 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC azotyny NaNO2 w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC bromiany 1000mg/l Br- w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | FLUKA | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC bromki NaBr w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC chlorany ClO3 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | Sigma Aldrich | 500 ml | 100ml | 4 |
|  | Wzorzec do IC chlorki NaCl w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC chloryny ClO2 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | Sigma Aldrich | 500 ml | 100ml | 4 |
|  | Wzorzec do IC fluorki w H2O 1000µg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | Inorganic Ventures | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC fosforany (KH2PO4 w H2O) 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC jodki 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST | Inorganic Ventures | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC krzemionka SiO2 1000 µg/ml, w roztworze wodnym, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | LGC Standard | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec do IC siarczany Na2SO4 w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 500 ml | 500ml | 1 |
|  | Wzorzec jonów antymonu Sb2O3 w HCL 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec jonów arsenu H3AsO4 w HNO3 1000mg/l Suprapur 0,5 mol/l | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec jonów baru Ba(NO3) w HNO3 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA, | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec jonów boru H3BO3 w H2O 1000mg/desygnowanych, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec jonów molibdenu do ICP-MS 1000µg/l (NH4)2MoO4 w H2O, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Inorganic Ventures | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Wzorzec konduktometryczny 0,1410 S/m, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 900 ml | 300 ml | 4 |
|  | Wzorzec konduktometryczny ACCU SPEC 700 µs/cm + TDS, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | SCP SCIENCE | 1 l | 1 l | 1 |
|  | Wzorzec mętności wody 500 NTU Non Ratio Turbidity Standard, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | Reagecon | 500 ml | 2000 ml | 4 |
|  | Wzorzec redox standard 650 mv @ 25° C | Reagecon | 1 | 500ml |  |
|  | Wzorzec twardości ogólnej wody 10 mmol/dm3 caco3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 100 ml | 500 ml | 5 |
|  | Wzorzec twardości ogólnej wody 3,57 mmol/dm3 caco3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 100 ml | 500 ml | 5 |
|  | Wzorzec zawartości jonów chromu Cr 6+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁÓDŹ | 50 ml | 50 ml | 1 |
|  | Wzorzec zawartości jonów srebra Ag + w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA | OUM ŁODŹ | 10 ml | 10 ml | 1 |
|  | Wzorzec zawartości Sn w odniesieniu do SRM z NIST SnCl4 w HCl 7% 1000 mg/l Sn | Merck | 100 ml | 100 ml | 1 |
|  | Zasadowość CaCO3 1000 mg/l | Sigma-Aldrich | 500 ml | 500 ml | 1 |
|  | Żelazo -Fe (III) Żelazo, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Fe(NO3)3 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe certipur® | MERCK | 100 ml | 100 ml | 1 |

Część V – Testy analityczne

| L.p. | Nr testu HACH LANGE | Nazwa testu HACH LANGE | Ilość [opakowań] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | LCK 138 | Azot ogólny LatoN, 1-16 mg/l N | 10 |
|  | LCK 238 | Azot ogólny LatoN, 5-40 mg/l N | 10 |
|  | LCK 338 | Azot ogólny LatoN, 20-100 mg/l N | 20 |
|  | LCK 014 | ChZT, 1 000-10 000 mg/l | 40 |
|  | LCK 385 | Ogólny Węgiel Organiczny, 3-30 mg/l, (metoda odpędzania) | 10 |
|  | LCK 386 | Ogólny Węgiel Organiczny, 30-300 mg/l, (metoda odpędzania) | 10 |
|  | LCK 315 | Cyjanki, 0,01-0,60 mg/l | 10 |
|  | LCI 400 | ChZT, (0-1000 mg/l) | 40 |
|  | LCI 500 | ChZT, (0-150 mg/l) | 19 |
|  | LCK 332 | Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, (0,2-2,0 mg/l) | 8 |
|  | LCK 333 | Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne, ( 0,2-6,0 mg/l) | 5 |

Poszczególne pozycje w każdej części zamówienia są niezbędne w prowadzonych przez zamawiającego badaniach laboratoryjnych dla zwalidowanych metod badawczych 
z zastosowaniem w/w odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych. Wymagania 
w odniesieniu do metod badawczych w tym obszarze, regulują odpowiednie normy oraz przepisy, które m.in. stawiają konkretne warunki dotyczące jakości, jaką muszą spełniać stosowane produkt (odczynniki, wzorce analityczne). Wymagania w odniesieniu do użytkowania urządzeń i sprzętu określają producenci. W związku z powyższym, aby zachować ciągłość badań i powtarzalność wyników w aktualnie prowadzonych metodach badawczych z wykorzystaniem pierwotnie zastosowanego odczynnika, wzorca analitycznego bądź też sprzętu, a także w celu uniknięcia powtarzania wykonanych już prac i uzyskanych wyników, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje producenta i/lub numer katalogowy – w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez wykonawcę równoważnych odpowiedników rynkowych dla asortymentu ujętego w opisie przedmiotu zamówienia.