Zamawiający:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30

86-300 Grudziądz

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA:

Pełna nazwa firmy wykonawcy:.........................................................................................

Adres wykonawcy:................................................................................................................

Zarejestrowana(-y):..............................................................................................................

Telefon/ faks: …………………………………………...……

Regon…………………….

NIP …………………………….

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony wykonawcy:

Imię i nazwisko: ………………………………

Nr telefonu/ faksu: ……………………………

      - Ja (imię i nazwisko) ……………………. / my (imiona i nazwiska) …………………………. niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składam(y) ofertę na dostawę zbiornika  na wody popłuczne o pojemności 180 m3 na warunkach  określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami) za cenę:

netto: …….…  zł (słownie złotych ……………………………………….……………)

VAT ……%, w wysokości ……… zł (słownie złotych ………….……………………)

brutto: …….…  zł (słownie złotych ……………..……………………….……………)

- Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) zbiornik spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania techniczno-eksploatacyjne:

| Zbiornik z przeznaczeniem na wody popłuczne o łącznej pojemności 180 m3 | Producent………… Model…………….. |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego | Wielkość oferowana przez Wykonawcę1) |
| Wymagania podstawowe |
|  | Materiał: PE - HD z zachowaniem sztywności obwodowej SN 4 lub GPR | tak/nie* |
|  | Średnica zbiornika: 3000 mm (maksymalna długość zbiornika 26,50 m) |  |
|  | Jeden zbiornik jednokomorowy/dwa zbiorniki o łącznej całkowitej objętości retencyjnej 180 m3 [przy czym przy dostawie dwóch zbiorników należy przewidzieć dodatkowe zapewnienie króćców połączeniowych o średnicy Ø 800 mm wspawanych w dennicach zbiorników) |  |
|  | Dostarczenie zbiornika w częściach (dostawca zapewnia połączenie elementów na miejscu wbudowania [dla PE-HD spawanie obustronne]) | tak/nie* |
|  | Wyposażenie zbiorników: krócieć na wejściu o średnicy Ø 800 mm, króciec na wyjściu/odpływie zbiornika Ø 200 mm, dwa kominy rewizyjne Ø 800 mm o wysokości 100 cm, brak drabiny zwłazowej, króciec przelewowy zbiornika Ø 200 mm, | tak/nie* |

- Jednocześnie oświadczam(y), że:

  - zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesiemy w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszt transportu zbiornika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. MWiO sp. z o. o. Dział Produkcji Wody i Energetyki – Grudziądz, ul. Hallera 79) oraz koszt związany z połączeniem zbiornika  w  miejscu wbudowania, wspawanie dodatkowego króćca w istniejącym zbiorniku.

  - akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na przedstawionych w tym wzorze warunkach;

  - zamówienie realizujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, załącznikiem nr 4 oraz Nr 5 do SIWZ, tj.:

- dostawa nastąpi w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy,

- lokalizacja zbiornika: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., , Grudziądz, ul. Hallera 79, teren zieleni nieutwardzony, głębokość posadowienia zbiornika 3,0 m p.p.t.,

- wspawanie jednego króćca  o średnicy Ø 800 mm w istniejący zbiornik PE-HD wraz z dostarczeniem mufy Ø 800 mm [istniejący zbiornik zabudowany w terenie o średnicy DN 2600 mm PE-HD  SN 4].

  - na dostarczony zbiornik udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy liczony od daty dostawy;

- Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, i w razie wyboru mojej(naszej) oferty zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XX SIWZ;

- Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
(w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO);

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2/,

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

oferta została złożona na …….. ponumerowanych stronach.

…………………………………..				…………………………………..

(miejscowość i data)                                                podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy(ców)